## sobol-hourly-5-29-bc-w-ST
| glazing_ratio | wall_u_value | window_u_value | window_sghc | infiltration_rate | chiller_cop | indoor_temp_set_point | equipment_load_density | lighting_load_density | occupancy_density | wall_albedo | roof_albedo | wall_emissivity | roof_emissivity | floor_height | roof_u_value
1 | 0.14582 | 0.26517 | 0.10942 | 6.26e-05 | 0.4352 | 0 | 0.15816 | 0.0010843 | 0.00027108 | 0.00027108 | 0.00099047 | 0.00010426 | 0.0044102 | 0.0013658 | 0.0037638 | 0.009373 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355 | 1.1355
2 | 0.23806 | 0.32855 | 0.19189 | 0.00014985 | 0.54329 | 0 | 0.24752 | 0.0021916 | 0.00059941 | 0.00067433 | 0.0017233 | 0.0002997 | 0.009628 | 0.0063874 | 0.0093657 | 0.051006 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313 | 1.6313
3 | 0.22827 | 0.26054 | 0.17065 | 0.00010739 | 0.55365 | 0 | 0.22546 | 0.001951 | 0.00051907 | 0.00044748 | 0.0017183 | 0.00021479 | 0.0094328 | 0.0044032 | 0.0098623 | 0.050636 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5179 | 1.5179
4 | 0.22924 | 0.26751 | 0.17584 | 4.91e-05 | 0.56557 | 0 | 0.21866 | 0.0015841 | 0.0010806 | 0.00035612 | 0.001314 | 0.00017192 | 0.0083259 | 0.0044085 | 0.0071961 | 0.035661 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517 | 1.517
5 | 0.19926 | 0.23837 | 0.13943 | 7.61e-05 | 0.52704 | 0 | 0.17032 | 0.001229 | 0.00088096 | 0.00032628 | 0.0011855 | 0.00014139 | 0.0071891 | 0.0031758 | 0.0052532 | 0.031378 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3253 | 1.3253
6 | 0.20315 | 0.25602 | 0.14568 | 8.57e-05 | 0.5431 | 0 | 0.17302 | 0.0020037 | 0.0012108 | 0.00031074 | 0.00088935 | 0.00010715 | 0.0093114 | 0.0057218 | 0.0078327 | 0.036324 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3848
7 | 0.17497 | 0.25256 | 0.13 | 0.0066833 | 0.494 | 0 | 0.1522 | 0.0029808 | 0.0011505 | 0.00049157 | 0.0010564 | 0.0026566 | 0.0080744 | 0.0051772 | 0.0083149 | 0.025928 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2662
8 | 0.54216 | 0.66071 | 0.40752 | 0.11978 | 0.79419 | 0 | 0.52541 | 0.005172 | 0.0020524 | 0.00057467 | 0.045399 | 0.080043 | 0.032756 | 0.022576 | 0.02077 | 0.15631 | 3.4154 | 3.4154 | 3.4154 | 3.4154 | 3.4154 | 3.4154 | 3.4154 | 3.4154 | 3.4154 | 3.4154 | 3.4154 | 3.4154 | 3.4154 | 3.4154 | 3.4154 | 3.4154
9 | 0.22375 | 0.39259 | 0.2602 | 0.17619 | 0.67763 | 0 | 0.36284 | 0.0063742 | 0.00032688 | 0.001471 | 0.076818 | 0.1672 | 0.032525 | 0.022718 | 0.020103 | 0.06031 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 2.481
10 | 0.13648 | 0.22303 | 0.19939 | 0.38848 | 0.50476 | 0 | 0.20549 | 0.0068623 | 0.0022874 | 0.0019062 | 0.11247 | 0.043461 | 0.025543 | 0.0049561 | 0.019443 | 0.013343 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8879 | 1.8879
11 | 0.18641 | 0.31853 | 0.26243 | 0.29591 | 0.58367 | 0 | 0.35744 | 0.0045246 | 0.0036197 | 0.0036197 | 0.12397 | 0.042531 | 0.038007 | 0.012669 | 0.026243 | 0.026243 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2858 | 2.2858
12 | 0.11066 | 0.24726 | 0.23631 | 0.32346 | 0.53707 | 0 | 0.30765 | 0.0028374 | 0.0020267 | 0.0020267 | 0.10377 | 0.049451 | 0.02351 | 0.0052694 | 0.014998 | 0.010944 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9772 | 1.9772
13 | 0.081367 | 0.21674 | 0.19644 | 0.26669 | 0.56657 | 0 | 0.27905 | 0.0030005 | 0.0008825 | 0.000706 | 0.059128 | 0.034594 | 0.016062 | 0.002824 | 0.010767 | 0.0058245 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7406 | 1.7406
14 | 0.39347 | 0.3846 | 0.30676 | 0.34807 | 0.59508 | 0 | 0.43372 | 0.0095751 | 0.0037237 | 0.0023051 | 0.092028 | 0.28335 | 0.046989 | 0.035818 | 0.033868 | 0.11029 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797 | 3.0797
15 | 0.16467 | 0.28975 | 0.20611 | 0.094689 | 0.60479 | 0 | 0.32314 | 0.0031925 | 0.0016601 | 0.00031925 | 0.019091 | 0.036075 | 0.015771 | 0.0087474 | 0.0080451 | 0.023178 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7992 | 1.7992
16 | 0.11712 | 0.19883 | 0.12005 | 0.012012 | 0.47545 | 0 | 0.21904 | 0.0035972 | 0.001456 | 0.00042823 | 0.002291 | 0.0023981 | 0.0076011 | 0.0020127 | 0.0041539 | 0.009571 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176 | 1.176
17 | 0.14079 | 0.22447 | 0.11528 | 0.00038012 | 0.43826 | 0 | 0.20373 | 0.0032393 | 0.0017188 | 0.0004297 | 0.0053382 | 0.00056192 | 0.0063133 | 0.001223 | 0.0034376 | 0.0074868 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1527
18 | 0.15735 | 0.22873 | 0.10804 | 0.00033206 | 0.43881 | 0 | 0.18736 | 0.0023982 | 0.0019801 | 0.00036896 | 0.0036527 | 0.00050424 | 0.0048456 | 0.0010331 | 0.0027672 | 0.0078464 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146
19 | 0.15473 | 0.23438 | 0.11639 | 0.00028572 | 0.43164 | 0 | 0.17573 | 0.0023144 | 0.0023429 | 0.00037144 | 0.0039144 | 0.0005143 | 0.0050001 | 0.00098574 | 0.0027572 | 0.0072716 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386 | 1.1386
20 | 0.15588 | 0.23595 | 0.11161 | 0.0002417 | 0.4256 | 0 | 0.16694 | 0.0022643 | 0.0020481 | 0.00031802 | 0.0034601 | 0.0003053 | 0.00547 | 0.0010558 | 0.0032438 | 0.0081159 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225
21 | 0.14979 | 0.23154 | 0.1036 | 0.00014141 | 0.42989 | 0 | 0.15552 | 0.0020504 | 0.0012373 | 0.00018854 | 0.0024511 | 0.00032995 | 0.003924 | 0.0012962 | 0.0031345 | 0.0078127 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0929
22 | 0.16534 | 0.2488 | 0.11827 | 0.00013278 | 0.4512 | 0 | 0.16374 | 0.0013146 | 0.00066392 | 0.00034524 | 0.002005 | 0.00023901 | 0.0046076 | 0.0006772 | 0.0040234 | 0.0051919 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1666
23 | 0.16983 | 0.24012 | 0.12076 | 0.00014221 | 0.45567 | 0 | 0.15786 | 0.0012928 | 0.00060761 | 0.00020685 | 0.0017453 | 0.00024563 | 0.0050807 | 0.00071103 | 0.0040464 | 0.0063605 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647 | 1.1647
24 | 0.169 | 0.25118 | 0.12588 | 8.2e-05 | 0.45009 | 0 | 0.16077 | 0.0012986 | 0.00047841 | 0.00031439 | 0.0018727 | 0.00012302 | 0.0055906 | 0.0014626 | 0.0048115 | 0.012247 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852 | 1.1852
| glazing_ratio | wall_u_value | window_u_value | window_sghc | infiltration_rate | chiller_cop | indoor_temp_set_point | equipment_load_density | lighting_load_density | occupancy_density | wall_albedo | roof_albedo | wall_emissivity | roof_emissivity | floor_height | roof_u_value
1 | 0.12842 | 0.23354 | 0.096366 | 5.5131e-05 | 0.38328 | 0 | 0.13929 | 0.00095493 | 0.00023873 | 0.00023873 | 0.0008723 | 9.1821e-05 | 0.003884 | 0.0012029 | 0.0033147 | 0.0082547
2 | 0.14593 | 0.2014 | 0.11763 | 9.1859e-05 | 0.33303 | 0 | 0.15173 | 0.0013434 | 0.00036744 | 0.00041337 | 0.0010564 | 0.00018372 | 0.0059019 | 0.0039155 | 0.0057412 | 0.031267
3 | 0.15039 | 0.17165 | 0.11243 | 7.0754e-05 | 0.36476 | 0 | 0.14854 | 0.0012854 | 0.00034198 | 0.00029481 | 0.0011321 | 0.00014151 | 0.0062145 | 0.0029009 | 0.0064976 | 0.03336
4 | 0.15112 | 0.17634 | 0.11591 | 3.2367e-05 | 0.37283 | 0 | 0.14414 | 0.0010443 | 0.00071237 | 0.00023476 | 0.00086618 | 0.00011333 | 0.0054885 | 0.0029062 | 0.0047437 | 0.023508
5 | 0.15036 | 0.17987 | 0.10521 | 5.7423e-05 | 0.39769 | 0 | 0.12852 | 0.00092736 | 0.00066475 | 0.0002462 | 0.00089453 | 0.00010669 | 0.0054247 | 0.0023964 | 0.0039639 | 0.023676
6 | 0.1467 | 0.18488 | 0.1052 | 6.1888e-05 | 0.3922 | 0 | 0.12494 | 0.001447 | 0.00087438 | 0.0002244 | 0.00064224 | 7.7379e-05 | 0.0067242 | 0.004132 | 0.0056564 | 0.026231
7 | 0.13818 | 0.19946 | 0.10266 | 0.0052781 | 0.39013 | 0 | 0.1202 | 0.0023541 | 0.00090859 | 0.00038821 | 0.00083425 | 0.002098 | 0.0063766 | 0.0040886 | 0.0065666 | 0.020476
8 | 0.15874 | 0.19345 | 0.11932 | 0.03507 | 0.23253 | 0 | 0.15384 | 0.0015143 | 0.00060092 | 0.00016826 | 0.013292 | 0.023436 | 0.0095907 | 0.0066101 | 0.0060813 | 0.045766
9 | 0.090184 | 0.15823 | 0.10487 | 0.071014 | 0.27312 | 0 | 0.14625 | 0.0025692 | 0.00013175 | 0.00059289 | 0.030962 | 0.067391 | 0.013109 | 0.0091568 | 0.0081028 | 0.024308
10 | 0.072294 | 0.11813 | 0.10561 | 0.20578 | 0.26737 | 0 | 0.10884 | 0.0036349 | 0.0012116 | 0.0010097 | 0.059572 | 0.023021 | 0.01353 | 0.0026252 | 0.010299 | 0.0070679
11 | 0.081552 | 0.13935 | 0.11481 | 0.12945 | 0.25534 | 0 | 0.15637 | 0.0019794 | 0.0015835 | 0.0015835 | 0.054236 | 0.018606 | 0.016627 | 0.0055424 | 0.011481 | 0.011481
12 | 0.055966 | 0.12505 | 0.11952 | 0.16359 | 0.27163 | 0 | 0.1556 | 0.001435 | 0.001025 | 0.001025 | 0.052481 | 0.02501 | 0.01189 | 0.002665 | 0.0075851 | 0.0055351
13 | 0.046745 | 0.12452 | 0.11286 | 0.15321 | 0.32549 | 0 | 0.16031 | 0.0017238 | 0.000507 | 0.0004056 | 0.033969 | 0.019874 | 0.0092273 | 0.0016224 | 0.0061854 | 0.0033462
14 | 0.12776 | 0.12488 | 0.099608 | 0.11302 | 0.19323 | 0 | 0.14083 | 0.0031092 | 0.0012091 | 0.0007485 | 0.029883 | 0.092008 | 0.015258 | 0.011631 | 0.010997 | 0.035813
15 | 0.091522 | 0.16104 | 0.11455 | 0.052628 | 0.33614 | 0 | 0.1796 | 0.0017744 | 0.00092267 | 0.00017744 | 0.010611 | 0.02005 | 0.0087654 | 0.0048618 | 0.0044714 | 0.012882
16 | 0.099592 | 0.16907 | 0.10209 | 0.010214 | 0.40429 | 0 | 0.18626 | 0.0030588 | 0.0012381 | 0.00036414 | 0.0019481 | 0.0020392 | 0.0064635 | 0.0017115 | 0.0035322 | 0.0081385
17 | 0.12215 | 0.19474 | 0.10001 | 0.00032978 | 0.38022 | 0 | 0.17675 | 0.0028103 | 0.0014912 | 0.00037279 | 0.0046312 | 0.0004875 | 0.0054772 | 0.001061 | 0.0029823 | 0.0064952
18 | 0.1373 | 0.19959 | 0.094277 | 0.00028975 | 0.3829 | 0 | 0.16348 | 0.0020927 | 0.0017278 | 0.00032195 | 0.0031873 | 0.00043999 | 0.0042282 | 0.00090145 | 0.0024146 | 0.0068467
19 | 0.13589 | 0.20584 | 0.10222 | 0.00025093 | 0.37909 | 0 | 0.15434 | 0.0020326 | 0.0020577 | 0.00032622 | 0.0034378 | 0.00045168 | 0.0043914 | 0.00086572 | 0.0024215 | 0.0063863
20 | 0.13887 | 0.2102 | 0.099432 | 0.00021532 | 0.37915 | 0 | 0.14872 | 0.0020172 | 0.0018245 | 0.00028332 | 0.0030825 | 0.00027198 | 0.004873 | 0.00094061 | 0.0028898 | 0.0072302
21 | 0.13705 | 0.21186 | 0.094797 | 0.00012939 | 0.39334 | 0 | 0.1423 | 0.0018761 | 0.0011321 | 0.00017251 | 0.0022427 | 0.0003019 | 0.0035905 | 0.001186 | 0.002868 | 0.0071486
22 | 0.14174 | 0.21328 | 0.10139 | 0.00011383 | 0.38678 | 0 | 0.14036 | 0.0011269 | 0.00056913 | 0.00029595 | 0.0017188 | 0.00020489 | 0.0039498 | 0.00058052 | 0.0034489 | 0.0044506
23 | 0.14582 | 0.20617 | 0.10368 | 0.0001221 | 0.39124 | 0 | 0.13554 | 0.00111 | 0.0005217 | 0.0001776 | 0.0014985 | 0.0002109 | 0.0043623 | 0.00061049 | 0.0034743 | 0.0054611
24 | 0.14259 | 0.21193 | 0.10621 | 6.9186e-05 | 0.37976 | 0 | 0.13565 | 0.0010956 | 0.00040365 | 0.00026526 | 0.00158 | 0.0001038 | 0.004717 | 0.001234 | 0.0040596 | 0.010334